# Проведен мониторинг «Витебскоблтоп»

В период с 14.01.2021 по 16.01.2021 года работниками инспекции надзора и профилактики Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом проведения мониторингов проведен мониторинг «Витебскоблтоп» по адресу: г. Толочин ул. Вокзальная, 18.

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президентом Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г., а именно:

- на объекте не переработана общеобъектовая инструкция, в соответствии с Постановлением МЧС от 18.04.2018 № 28;

- помещение котельной не укомплектовано первичными средствами пожаротушения, в соответствии;

- автономный пожарный извещатель, в бытовом помещении, находится в не работоспособном состоянии.

По результатам мониторинга директору «Витебскоблтоп» Расенку Владимиру Васильевичу разъяснены обнаруженные нарушения в устной форме.