| Обобщенные сведения о типичных нарушениях, выявленных специалистами государственного учреждения «Толочинский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты контроля(надзора), виды деятельности | Типичные нарушения | Наименование технических регламентов таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, специфических санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, регламентирующих требования |
| 1. | Источники и системы питьевого водоснабжения | Нарушение требований по содержанию территории 1-го пояса ЗСО (целостность ограждения); нарушение требований по содержанию территории и помещений павильонов скважин, станций обезжелезивания; отобранные пробы воды не соответствуют требованиям гигиенических нормативов; не выполняется программа производственного контроля качества воды; несвоевременная передача информации об аварийных ситуациях на водопроводных сетях; не проведение своевременного покоса сорной растительности на территориях 1-го пояса ЗСО. | Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении». «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 №85). |
| 2. | Объекты по оказанию бытовых услуг | Отсутствие полного перечня вложений в аптечках первой помощи универсальных; не выполняется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; некачественная (недостаточная) очистка от волос несъемных металлических частей электрических машинок для стрижки волос; отсутствие раздельного специальной и личной одежды и обуви работников; неудовлетворительное санитарное состояние помещений бань. | «Общие санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 № 33. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02. 2023 № 22. |
| 3. | Общежития и иные места проживания | Не упорядочено хранение уборочного инвентаря; отсутствие маркировки (стертая маркировка) уборочного инвентаря; неудовлетворительное проведение текущей уборки помещений, оборудования и мебели; нарушения в части использования дезинфицирующих средств согласно инструкциям по их применению; несоответствующая гигиеническим требованиям поверхность стен в производственных помещениях; отсутствие полного перечня вложений в аптечках первой помощи универсальных. | «Общие санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 №740. |
| 4. | Жилые дома | Ненадлежащее содержание дворовой территории; не проведение своевременного покоса сорной растительности; не проведение своевременной уборки придворовой территории; не проведение своевременного вывоза крупногабаритных отходов с контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; ненадлежащее содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; ненадлежащее выявление и ликвидация аварийных ситуаций на внутридомовых сетях, находящихся в подвальных помещениях; наличие бытового мусора и крупногабаритных отходов в подвальных помещениях; ненадлежащее (несвоевременное) проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий по защите от грызунов и насекомых, наличию безнадзорных животных и (или) содержанию домашних. | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02. 2023 № 22. Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.08.2025 №67. |
| 5. | Учреждения социального обслужи | Ненадлежащее содержание контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов; наличие дефектов наружной отделки зданий, внутренней отделки помещений, сан-тех оборудования; не обеспечено надлежащее состояние жилых комнат, твердого и мягкого инвентаря; отсутствие защитной арматуры на осветительных приборах, маркировки, согласно назначению, на разделочном инвентаре; приборов контроля температуры в холодильном оборудовании; не соблюдение условий хранения продукции, мытье столовой посуды проводится не в соответствии с разработанной инструкцией, (положительные БГКП); не соблюдение поточности технологических операций при стирке белья, неисправность стиральных машин. | «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2021 № 347. «Общие санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130. |
| 6. | Территории населенных пунктов и организаций | Неудовлетворительное состояние территорий гаражных кооперативов, садоводческих товариществ; ненадлежащее содержание контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТКО; несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок для сбора ТКО гаражных кооперативов, садоводческих товариществ. | Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02. 2023 № 22. |
| 7. | Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду | Не в полном объеме выполняется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. | «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847. |
| 8. | Организации здравоохранения и организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность | В палатах и отделениях не оборудованы умывальники с установкой кранов с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением. Мебель не выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Допущено использование простерилизованных медицинских изделий с истёкшим сроком годности. Поверхности помещений (стены, пол, потолок) не поддерживались в исправном состоянии. | п.104 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 2 февраля 2022г. №63)). п.79 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 2 февраля 2022г. №63)). п.113 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 2 февраля 2022г. №63)). п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. |
| 9. | Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения. | Территория, прилегающая к объектам не содержится в чистоте, своевременно не проводится уборка бытового мусора. Своевременно не проводятся ремонтные работы стен, пола санитарно-бытовых и производственных помещений ремонтно-механических мастерских, молочно-товарных фермах. На объектах не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах. Не обеспечено проведение государственной санитарной-гигиенической экспертизы работ по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей в порядке, установленном законодательством. | «Специфические санитарно -эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01 февраля 2020 №66; «Общие санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; «Специфические санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 №42. |
| 10. | Условия труда работающих | Не соблюдаются графики прохождения медицинских осмотров работниками предприятий, согласно графиков УЗ «Толочинская ЦРБ». На объектах отсутствуют укомплектованные аптечки первой помощи универсальные с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения РБ (согласно последним изменениям). Отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены работников предприятий, отсутствуют умывальные раковины для мытья рук в помещениях ремонтно-механических мастерских, молочно-товарных фермах с подводкой холодной и горячей воды. Санитарно-бытовые помещения предприятий не содержатся в чистоте. | «Специфические санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда работающих», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01 февраля 2020 №66; «Общие санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. |
| 11. | Учреждения образования | Не обеспечивалось соблюдение температурного режима при хранении фруктов, корнеплодов. Своевременно не проводилась замена кухонной, столовой посуды, разделочной инвентаря с дефектами покрытия. не соблюдалась инструкция по проведению «С»-витаминизации аскорбиновой кислотой третьих блюд. Умывальники для мытья рук не укомплектованы электро полотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами). Не обеспечивалось составление ежедневных меню на основании примерных десятидневных. В учебных помещениях своевременно не проводился ремонт (либо замена) ученической мебели с дефектами покрытия. Столовая, чайная посуда на раздаче находились во влажном виде. Своевременно не проводилось обновление маркировки уборочного инвентаря, отсутствовал уборочный инвентарь для проведения генеральных уборок. Своевременно не проводится замена перегоревших ламп к учебных помещениях. | «Общие санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. «Специфические санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525. |
| 12. | Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции |  |  |
|  |  | Не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, реализации, хранения, транспортирования продукции (товаров) с учетом определения критических контрольных точек; | П. 3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.03.2019 № 146; статья 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; статья VI Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; статья IX Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; статья 5 Технического регламента Таможенного союза 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; статья 13 Технического регламента Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; статья VIII Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; статья VI Технического регламента Евразийского экономического союза 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" |
|  |  | Необходимость проведения ремонта производственных, вспомогательных (в том числе складских и санитарно-бытовых помещений, включая туалеты) объектов. | П.31 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.03.2019 № 146; п. 5 ст.14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
|  |  | Не поддерживание в исправном состоянии оборудования, инвентаря, посуды, емкостей, тары, используемых на объекте. | П.35 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.03.2019 № 146; п.1 ст.15 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
|  |  | Нарушение требований к содержанию помещений производственных объектов (нарушение поточности технологических операций; нарушение требований к содержанию и эксплуатации оборудования объекта); | п. п. 25,7,8 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 статья 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; статья VI Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; статьи VII, IX Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; статья 8 Технического регламента Таможенного союза 029/2012; статья 10 Технического регламента Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; статьи 5-6 Технического регламента Таможенного союза 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; статья 5 Технического регламента Таможенного союза 005/2011; статья VI Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; статья VI Технического регламента Евразийского экономического союза 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" |
|  |  | Нарушения требований к содержанию территорий объектов (территория объекта не содержится в чистоте; на территории не созданы условия для сбора отходов; площадки для временного хранения твердых коммунальных отходов не содержатся в чистоте); | п.17 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 |
|  |  | Работники объекта, непосредственно участвующие в процессе производства и (или) реализации пищевой продукции не соблюдают правила личной гигиены (не снимаются ювелирные украшения, волосы не подбираются под косынку или колпак, нет чистой санитарной одежды, не обеспечена обработка рук жидким мылом, антисептиком для обработки рук). | П. П.56 – 57 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 05.03.2019 № 146; |
| 13. | Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции |  |  |
|  |  | При хранении и реализации пищевой продукции нарушаются условия ее хранения (реализации), установленные изготовителем; | п.40 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 статья 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; статья IV Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; статья VII Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; глава 4 Технического регламента Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; статья IV Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; статья IV Технического регламента Евразийского экономического союза 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" |
|  |  | Допускается обращение продукции с истекшим сроком годности; | П.39, п.40 п. 46, п.45 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 статья 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; статья IV Технического регламента Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; статья VII Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; глава 4 Технического регламента Таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; статья IV Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; статья IV Технического регламента Евразийского экономического союза 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" |
|  |  | Хранение и реализация пищевой продукции не осуществляются в условиях, обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ; нарушение правил товарного соседства: не выделяются отдельные торговые зоны (отделы, места) для реализации (обработки) сырья и готовой пищевой продукции, непродовольственных товаров, кормов для животных; реализация сырой пищевой продукции и полуфабрикатов из нее не производится отдельно от реализации готовой к употреблению пищевой продукции; | п.п. 39, 40, 46 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 статья 17, гл. 3 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 О безопасности пищевой продукции |
|  |  | Поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; | п. 7 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 |
|  |  | Территория объекта не содержится в чистоте; | п. 17 Общих санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7 |
|  |  | Не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением требований санитарных норм и правил в соответствии с характером осуществляемой ими деятельности и настоящими Санитарными нормами и правилами. | Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 марта 2012 № 32 п. 6 |
| 14. | Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары | Реализация товаров: без документов, удостоверяющих качество и безопасность; без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в сопроводительных документах и требованиям ТНПА; не соответствующих гигиеническим нормативам по результатам лабораторных исследований. | Технический регламент Таможенного союза 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Технический регламент Таможенного союза 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Единый перечень продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Об утверждении гигиенических нормативов». |