**Проведена выборочная проверка УО «Кохановский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».**

В период с 5 марта по 15 апреля 2021 года инспекцией надзора и профилактики Толочинского района проведена выборочная проверка  
УО «Кохановский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: г.п.Коханово, ул.Оршанская, д.94.

В ходе осуществления надзорных действий было установлено, что УО «Кохановский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» в целом работа по обеспечению пожарной безопасности на предприятии проводится. В учреждении создана система обучения персонала требованиям пожарной безопасности, проводятся инструктажи по пожарной безопасности, занятия по программам пожарно-технического минимума, проверки знаний по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Однако проведенная выборочная проверка выявила и ряд нарушений норм и правил пожарной безопасности, а именно:

* в здании лицея отсутствует система передачи извещения на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС «Молния»;
* в жилых помещениях общежития отсутствуют схематические планы индивидуальной эвакуации людей с соответствующего этажа, памятки с требованиями правил пожарной безопасности для проживающих и действиями на случай возникновения пожара;
* для каждого принадлежащего субъекту хозяйствования здания сооружения, помещения и наружной установки не определены классы функциональной пожарной опасности.

За допущенные нарушения в отношении руководителя и должностных лиц учреждения административный процесс.