ИНФОРМАЦИЯ

о проведении мониторинга

противопожарного состояния

объектов, обеспечивающих

проведение культурно-массовых

мероприятий

Во исполнение задания прокуратуры Витебской области  прокуратурой Толочинского района с привлечением специалистов Толочинского РОЧС и Толочинского РОВД проведен мониторинг противопожарного состояния объектов проведения культурно-массовых мероприятий в преддверии новогодних праздников.

На территории Толочинского района на 78 объектах планировалось проведение праздничных мероприятий.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что ряд объектов, в которых планировалось проведение праздничных мероприятий, эксплуатируются с нарушением норм и правил пожарной безопасности, а именно:

- не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; двери центрального выхода открываются не по ходу эксплуатации; отделка потолочных перекрытий не соответствует требованиям ТНПА (не предоставлен сертификат соответствия на отделку); не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения; подключение электрического бойлера размещенного в подсобном помещении произведено через электрическую розетку, не имеющую заземления.

В ходе проведения мониторинга с работниками всех объектов, на которых планируется проведение новогодних праздников, проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности, отработаны действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В адрес лиц, допустивших нарушения направлены акты прокурорского реагирования.

Помощник прокурора

Толочинского района

юрист 2 класса							В.А. Кржесинская