Системы пожарной автоматики в полном порядке.

В целях обеспечения пожарной безопасности в магазине «Квартал вкуса» открытого акционерного общества «Заднепровье», расположенного по адресу г.Толочин, ул. Ленина, д.60А, был проведен мониторинг общества с дополнительной ответсвенностью «Спецналадка», обслуживающей пожарную сигнализацию на вышеуказанном объекте.

В ходе проведения мониторинга нарушений не выявлено. Установлено, что на объекте система автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала системы пожарной автоматики на пульт диспетчеризации системы «Молния»смонтирована и обслуживается фирмой ОДО «Спецналадка» качественно, техническое обслуживание проводиться регулярно в соответсвии с требование нормативных актов.

Необходимая техническая документация имеется в полном объеме, ведется в полном соответствии с установленными требованиями. Имеются графики проведения технического обслуживания, утвержденные технические регламенты №1, №2. Страницы журналов пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями. Имеется инструкция для оперативного персонала, эксплуатирующего систему, распечатка помещений по шлейфам. Дежурный персонал проинструктирован по правилам содержания и эксплуатации систем пожарной автоматики специалистами обслуживающей организации с записями в журнале проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала.