# Проведены мониторинги учреждений образования

# города Толочин

В марте текущего года работниками сектора надзора и профилактики проведены мониторинги состояния пожарной безопасности учреждений образования города Толочина.

По результатам проведенной работы выявлены следующие нарушения:

1. ГУО «Средняя школа № 1 г. Толочина»:

- не все работники, являющиеся членами пожарной дружины, лица задействованные в эвакуации людей при пожаре обеспечены самоспасателями в полном объеме;

- не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности имеющегося самоспасателя;

- за самоспасателем не закреплен персональный пользователь;

- отсутствует учетная карточка на самоспасатель;

- отсутствует журнал учета самоспасателей;

- не проведен инструктаж с членами пожарной дружины по правилам применения самоспасателя;

- не обеспечено техническое обслуживание самоспасателя;

- место размещения самоспасателя не обозначено соответствующим указательным знаком;

- отсутствует система пожарной сигнализации в здании школы;

- двери центрального выхода из здания мастерских, а также наружные двери, расположенные в здании столовой не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

- места размещения ручных пожарных извещателей в здании столовой не обозначены соответствующими указателями;

- на плане эвакуации в здании столовой отсутствуют указатели ручных пожарных извещателей;

- допускается применение на путях эвакуации в здании школы, в здании мастерских, здании учебного корпуса (бывший интернат) отделочных материалов (напольное покрытие из деревянной доски) с неизвестными показателями пожарной опасности.

2. ГУО «Средняя школа № 2 г. Толочина»:

- не все работники, являющиеся членами пожарной дружины, лица задействованные в эвакуации людей при пожаре обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию, техническое обслуживание и обеспечение исправности имеющихся самоспасателей;

- за самоспасателями не закреплены персональные пользователи;

- отсутствуют учетные карточки на самоспасатели;

- отсутствует журнал учета самоспасателей;

- не проведен инструктаж с членами пожарной дружины по правилам применения самоспасателей;

- не обеспечено техническое обслуживание самоспасателей;

- место размещения самоспасателей не обозначено соответствующим указательным знаком;

- двери эвакуационного выхода из актового зала не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.

3. ГУО «Средняя школа № 3 г. Толочина»:

- двери в спортзалах расположенные на путях эвакуации не оборудованы замками с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

- подвальное помещение используется не по целевому назначению (осуществляется хранение предметов мебели, строительных материалов, картонной упаковки).

По результатам мониторингов руководителям учреждений вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Инспектора МЧС провели инструктажи по вопросам пожарной безопасности, при которых в очередной раз было разъяснено, что каждый работник учреждения обязан:

* знать требования пожарной безопасности;
* не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара;
* уметь применять первичные средства пожаротушения и средства самоспасения;
* незамедлительно приступить к эвакуации при срабатывании систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией либо при поступлении иной информации о пожаре;

в случае обнаружения пожара:

* незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;
* принять все возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Инспектор СНиП Толочинского РОЧС Сильченко Михаил Анатольевич