**Проведены мониторинги детских садов расположенных в г. Толочине**

Работниками сектора надзора и профилактики Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в июне 2022 года проведены плановые мониторинги ГУДО "Ясли - сад № 1 г. Толочина", ГУДО "Ясли – сад № 2 г. Толочина", ГУДО "Ясли - сад № 3 г. Толочина".

По результатам проведенных мониторингов был выявленных ряд нарушений требований пожарной безопасности:

ГУДО "Ясли - сад № 1 г. Толочина":

- не все работники, задействованные в эвакуации людей при пожаре обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- на плане эвакуации из здания детского сада отсутствуют указатели мест размещения огнетушителей;

- в зданиях детского сада имеются огнетушители с истекшим сроком перезарядки.

ГУДО "Ясли - сад № 2 г. Толочина":

- работники, задействованные в эвакуации людей при пожаре не обеспечены самоспасателями;

- не организована подготовка по программам пожарно-технического минимума работника, ответственного за пожарную безопасность, членов пожарной дружины;

- на плане эвакуации из здания детского сада отсутствуют указатели мест размещения ручных пожарных извещателей;

- на путях эвакуации допускается применение покрытия пола (линолеум) с неизвестными пожароопасными свойствами;

ГУДО "Ясли - сад № 3 г. Толочина":

- не все работники, задействованные в эвакуации людей при пожаре обеспечены самоспасателями в полном объёме;

- на плане эвакуации из здания детского сада отсутствуют указатели размещения ручных пожарных извещателей, не все места размещения огнетушителей обозначены;

- в зданиях детского сада имеются огнетушители с истекшим сроком перезарядки;

- загроможден кроватью эвакуационный выход на втором этаже из спального помещения старшей группы №1;

- на путях эвакуации допускается применение покрытия пола (линолеум) с неизвестными пожароопасными свойствами.

В целом работа по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях проводится, однако требует более тщательного и качественного контроля со стороны руководителей учреждений.

**Старший инспектор сектора надзора и профилактики Толочинского РОЧС Осипов М.А.**