**Проведена выборочная проверка мини-кафе «Дилнисо» в д. Малое-Высокое Толочинского района**

В период с 11 марта по 18 марта 2022 года сектором надзора и профилактики Толочинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведена выборочная проверка мини-кафе «Дилнисо» по адресу: Кохановский с/С, д. Малое-Высокое, ул. Первая, 1.

В ходе проверки установлено, что руководителем мини-кафе «Дилнисо»индивидуальным предпринимателем Абдураимовым Олимом Силтоновичем не в полном объеме соблюдались общие требования по обеспечению пожарной безопасности на объекте, требования к содержанию зданий, сооружений и помещений:

- руководитель субъекта хозяйствования, ответственный за пожарную безопасность не обучен по программе пожарно-технического минимума;

- места расположения огнетушителей не обозначены соответствующими указательными знаками;

- места размещения ручных пожарных извещателей в здании мини-кафе не обозначены соответствующими указательными знаками;

- отсутствует огнетушитель в помещении котельной.

С положительной стороны стоит отметить, что вышеуказанные нарушения индивидуальным предпринимателем Абдураимовым Олимом Силтоновичем были устранены в ходе проведения проверки.

**Старший инспектор сектора надзора и профилактики Толочинского РОЧС Осипов Максим Александрович**